## Jaarverslag Beheer AED.

Dit jaarverslag is een opsomming van activiteiten die betrekking hebben op de AED over de periode juli 2021 tot en met juli 2022.

Overeenkomstig de afspraken die gemaakt zijn tussen De Dorpsraad Pannerden en Schuttersgilde Claudius Civilis (SCC) te Pannerden, welke zijn vastgelegd in het “AED overeenkomst document” wordt door middel van dit jaarverslag de Dorpsraad in kennis gesteld met betrekking tot alle AED gerelateerde activiteiten.

**Juli 2021**

Het initiatief vanuit de Dorpsraad voor aanschaf AED en beleggen beheer AED wordt succesvol afgerond door levering van de AED plus toebehoren aan SCC en de toezegging dat SCC het beheer en het eigenaarschap op zich gaat nemen.

De AED kast wordt aangebracht op de locatie aan de gevel van het Schuttersgebouw van SCC, wat dezelfde locatie is als de vorige AED. Deze kast is op het lichtnet aangesloten van het Schuttersgebouw zodat klimaatbeheersing en verlichting van de kast gewaarborgd zijn. Vanaf dat moment is de AED operationeel inzetbaar. Totale verantwoording van de AED is binnen het bestuur van SCC belegd bij de Senator Gebouwbeheer, te weten Theo Bekker, die hiermee tevens het primaire contact is aangaande de AED.

**Beheer**

Voor het beheer van de AED hebben twee leden van SCC zich aangeboden, te weten Gerard Wezendonk en Arno Benning. Kennis en interesse is mede gekomen vanuit ervaringen bij de Brandweer en BHV.

De beheerders hebben de volgende activiteiten opgepakt en uitgevoerd:

* Opstellen van een AED logboek voor bijhouden en administreren alle relevante gegevens m.b.t. deze AED,
* Afspraken gemaakt voor maandelijkse controle van de AED, en de daadwerkelijke uitvoering daarvan,
* Aanmelden van de AED bij HartslagNu.nl zodat de AED 24/7 ingezet kan worden,
* Monitoren van activiteiten m.b.t. de AED zoals daadwerkelijke inzet AED, professioneel onderhoud, reanimatie ontwikkelingen (aanpassingen normeringen), etc,
* Participeren binnen de werkgroep AED & reanimatie van de Dorpsraad.

**Inzet AED**

In de periode, zoals genoemd in het begin van dit jaarverslag, is er 1x een oproep geweest voor inzet AED via HartslagNu.nl. Het betrof de volgende oproep:

Donderdag 17 maart 2022 – om 12.59 uur – voor een locatie aan de Rijndijk in Pannerden.

Burgerinzet heeft plaatsgevonden, de AED is opgehaald, maar niet daadwerkelijk ingezet.

Professionele hulpverleners waren reeds ter plaatse. AED weer teruggeplaatst in de kast.

**Controle en onderhoud**

Maandelijks wordt de AED gecontroleerd door de beheerders op werking en compleetheid. Door middel van een checklist worden alle relevante punten gecontroleerd die nodig zijn voor een juiste werking en inzetbaarheid van de AED.

Op woensdag 13 Juli 2022 heeft er een jaarlijkse controle plaatsgevonden door een professional van het bedrijf AED Company waarmee een jaarlijks onderhoudscontract is afgesloten. Dit contract is weer met een jaar verlengd door SCC.

**Uitkomst van professioneel onderhoud**

SN X20L326206 ACCU: INSTALL JULI-2022 ACCU: 200601 ELEKTRODEN: THT 2026-07-03 LOT 1421B SCHOKTEST: OK GECONTROLEERD: 13-07-2022 STATUS: OK

Communicatie door SCC over dit onderhoud en het contract heeft plaatsgevonden per mail op donderdag 14 juli 2022. Onderwerpen van de mail zoals door Theo Bekker gestuurd:

* FW: Factuurnummer 22701814 | AEDcompany.nl
* FW: REMINDER ZOLL AED PLUS 22701814 | AEDcompany.nl

Bij deze communicatie is ook een factuur toegevoegd die naar de Dorpsraad is gestuurd voor de financiële afhandeling (contract verlenging 1 jaar: 159,- euro).

Met de COOP zijn afspraken gemaakt over de sponsoring van het onderhoud/ factureren onderhoudscontract.

**Verzekering**

De AED is gedekt door de verzekeringen die SCC heeft afgesloten. Ook diefstal van de AED valt hier onder.

Einde jaarverslag AED 2021-2022.

Beheerders AED: Gerard Wezendonk en Arno Benning

Senator Gebouwbeheer: Theo Bekker.